## 집계표
공 종 별 집 계 표
[ 더케이예다함상조 부산지부 인테리어공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
[1]직접공사비 |  |  | 1
1층인테리어공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2층인테리어공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3층인테리어공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4층인테리어공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
전기,통신공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
냉·난방공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
간판 및 사인공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[2]간접공사비
산재보험료 | 노무비의 | % | 3.88 | [7 empty] | 0
고용보험료 | 노무비의 | % | 1.55 | [7 empty] | 0
안전관리비 | 노무비의 | % | 1.88 | [7 empty] | 0
공과잡비 및 일반관리비 |  | % | [8 empty] | 0
기업이윤 |  | % | [8 empty] | 0
계 | [10 empty] | 0
공사비 총계[1]+[2] | [10 empty] | 0
V.A.T |  | % | 10 | [7 empty] | 0
인테리어 총계 | [10 empty] | 0
[견적조건]
- 견적外공사 별도.
- 전산·보안공사 별도

## 내역서
공 사 명 |  | 더케이예다함상조 부산지부 인테리어공사
NO | 품 명 | 형 태 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 자 재 비 |  | 인 건 비 |  | 금 액 | 비고
[6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 1층인테리어공사
1-1 | 가설 공사
- | 현장정리및보양 |  |  | 155 | ㎡
- | 기존 페기물처리 |  |  | 1 | 식
- | 준공 청소 | 주차장및 창고 바닥 |  | 155 | ㎡
소계
1-2 | 벽체 공사
- | 샌드위치 판넬 |  |  | 12 | ㎡
- | 판넬도아 |  |  | 1 | EA
소계
1-3 | 외부 화단
- | 화단턱 철거후 재 조성 |  |  | 1 | 식
소계
1-4 | 주차장턱
- | 레미콘 | 25-210-12 |  | 6 | 루베
- | 바닥컷팅및할석 |  |  | 1 | 식
소계
계(1층)
2 | 2층인테리어공사
2-1 | 가설 공사
- | 현장정리및보양 |  |  | 130 | ㎡
- | 페기물 처리 | 1TON |  | 1 | 車
- | 준공 청소 |  |  | 130 | ㎡
소계
2-2 | 철거 공사
- | 기존 구조물 철거및운반 | 철거인부 |  | 2 | 인
- | 외부사인물철거 | 시트지外 |  | 1 | 식
- | 내부사인물철거 |  |  | 1 | 식
소계
2-3 | 천장 공사
- | 파손구간보수후 부분 도장 |  |  | 1 | 식
소계
2-4 | 벽체 공사
- | 석고벽체 양면 2PY | 의류 창고 | ※ ch:2,600위 상부(h:500) open → 벽체칸막이 천정스라브에 구조보강
- | 경량철골 설치 | CH : 2,610 |  | 37 | ㎡
- | 석고보드 취부 | 석고2PY양면 |  | 148 | ㎡
- | 걸레받이 |  |  | 28.5 | m
- | 벽체 구조보강 | 천정 스라브에 지지 |  | 5 | 개소
- | 덤웨이터벽면석고취부 | 목구조틀위석고단면2py |  | 4 | ㎡
- | WOOD FRAME | 900×3,100 |  | 1 | EA
- | WOOD DOOR | 900×2,100 |  | 1 | EA
- | DOOR HARDWARE |  |  | 1 | SET
- | 벽체 도배공사 |  |  | 83.3112 | ㎡
- | 벽체 도장공사 |  |  | 16.72 | ㎡
소계
2-5 | 바닥 공사
- | 배관철거부분등 바닥보수 |  |  | 1 | 식
- | 철거구간 에폭시 바닥도장 | 소파,카운트,칸막이外 |  | 14 | ㎡
소계
2-6 | 기타 공사
- | 아연도강관 행거 | 2,610(h)×8,200(L) 2단 |  | 2 | SET
- | 암막 브라인드 |  |  | 68.9 | ㎡
- | 인테리어 필름공사 |  |  | 12 | ㎡
소계
계(2층)
3 | 3층인테리어공사
3-1 | 가설 공사
- | 현장정리및보양 |  |  | 144 | ㎡
- | 페기물 처리 | 1TON |  | 1 | 車
- | 준공 청소 |  |  | 144 | ㎡
소계
3-2 | 철거 공사
- | 기존 구조물 철거및운반 | 철거인부 |  | 2 | 인
- | 기존사인물 철거 | 내부사인 |  | 1 | 식
소계
3-3 | 천장 공사
- | 탕비,회의실 천정연장 |  | 600 | 1 | 식
- | 연장구간 ALL PUTTY |  |  | 8 | ㎡
- | 탕비,회의실 천정 재도장 |  |  | 41.65 | ㎡
소계
3-4 | 벽체 공사
- | 석고벽체 양면 2PY | 탕비실,회의실
- | 경량철골 설치 | CH : 2,610 |  | 31.24 | ㎡
- | 석고보드 취부 | 석고2PY양면 |  | 124.96 | ㎡
- | 걸레받이 |  |  | 25.8 | m
- | 덤웨이터벽면석고취부 | 목구조틀위석고단면2py |  | 7.3 | ㎡
- | 로고월 목구조틀 | 2,200×2,610 |  | 1 | EA
- | WOOD FRAME | 900×2,600 |  |  | EA
- | WOOD DOOR | 900×2,100 |  |  | EA
- | DOOR HARDWARE |  |  |  | SET
- | 강화 DOOR | 900×2,600 |  | 3 | SET
- | SUS FRAME | 900×2,600 |  | 3 | SET
- | GLASS WALL
- | GLASS WALL FRAME |  |  | 15 | m
- | CLEAR GLASS | GLASS WALL 10mm 투명 |  | 162 | 자평
- | WHITE BOARD( 회의실3,600×2,600)
- | SUS FRAME | P형 10× 12 |  | 12.4 | m
- | BACK PAINTED GLASS | THK:5mm |  | 108 | 자평
- | PEN TRAY |  |  | 1 | EA
- | 벽체 도배공사 |  |  | 66.06 | ㎡
- | 벽체 도장공사 | 부분보수 |  | 1 | 식
소계
3-5 | 바닥 공사
- | 배관철거부분등 바닥보수 |  |  | 1 | 식
- | 철거구간 에폭시 바닥도장 | 소파,칸막이外 |  | 12.1 | ㎡
소계
3-6 | 가구공사
- | LOW PARTITION |  | 1200H*600W | 1 | EA
- | LOW PARTITION |  | 1200H*700W | 18 | EA
- | LOW PARTITION |  | 1200H*1000W | 18 | EA
- | LOW PARTITION |  | 1200H*1200W | 1 | EA
- | CORNET POST |  | 1200H | 11 | EA
- | FINISH END |  |  | 20 | EA
- | 사무용책상 |  | 1400*700 | 14 | EA
- | 팀장용사무용책상(L형) |  | 1400*1200 | 1 | EA
- | 사무용책상(팀장보조) |  | 1200*600 | 1 | EA
- | 사무용의자 |  |  | 15 | EA
- | 3단 서랍 |  |  | 15 | EA
- | 회의용테이블 |  | 1800*1200*720 | 3 | EA
- | 회의용테이블 |  | Φ900*720H | 1 | EA
- | 회의용의자 |  |  | 17 | EA
- | 휴게실-바테이블 |  | 1950W*400D*950H | 2 | EA
- | 휴게실-바체어 |  |  | 4 | EA
- | 휴게실-원형테이블 |  | Φ900*720H | 1 | EA
- | 휴게실-원형테이블의자 |  |  | 4 | EA
- | 캐비닛 |  | 800W*420D*1200H | 3 | EA
- | 탕비장캐비닛(올문) |  | 722W*420D*2400H | 5 | SET
- | 탕비장(상하부) |  | W=2275 | 1 | SET
- | 가구운송비 |  |  | 1 | 식
- | 가구시공비 |  |  | 2 | 인
소계
3-7 | 기타 공사
- | 콤비브라인드 |  |  | 83 | ㎡
- | 인테리어 필름공사 |  |  | 22.5 | ㎡
- | BACK PAINTED GLASS | 로고월 |  | 63 | py
- | SUS FRAME | 로고월 |  | 9.6 | ㎡
- | 22mm 페어유리 | 덕트배관구간 |  | 12 | py
- | 전동스크린 | 100" 매입형 |  | 1 | EA
- | 빔 프로젝트 | VLP-EX 283 |  | 1 | EA
- | 사인공사 |  |  | 1 | 식
소계
계 (3층)
4 | 4층인테리어공사
4-1 | 가설 공사
- | 현장정리및보양 |  |  | 144 | ㎡
- | 페기물 처리 | 1TON |  | 1 | 車
- | 준공 청소 |  |  | 144 | ㎡
소계
4-2 | 철거 공사
- | 벽체 구조물 철거및운반 | 철거인부 |  | 2 | 인
소계
4-3 | 천장 공사
- | 경량철골 반자틀조성 |  |  | 79.06 | ㎡
- | 경량철골위석고보드2PY |  |  | 158.12 | ㎡
- | 천정 도배공사 |  |  | 88.5472 | ㎡
소계
4-4 | 벽체 공사
- | 경량철골 설치 | CH : 2,610 |  | 31 | ㎡
- | 석고보드 취부 | 석고2PY양면 |  | 305 | ㎡
- | 걸레받이 |  |  | 57 | m
- | 석고벽체 단면 2PY | 덤웨이터,휴게실(여),기존벽면 전체
- | 목구조틀설치 |  |  | 96 | ㎡
- | 방수보드 벽체 단면 2PY | 샤워실(남)외기 창측면
- | 방수보드 취부 | 창측+휴게실측 벽체면 |  | 23.28 | m
- | WOOD FRAME | 900×2,600 |  | 7 | EA
- | WOOD DOOR | 900×2,100 |  | 7 | EA
- | DOOR HARDWARE |  |  | 7 | SET
- | 벽걸이 TV목구조틀+합판보강 |  |  | 1 | 개소
- | 벽체 도배공사 |  |  | 161.9453 | ㎡
- | 샤워실 벽체타일공사 | 시멘트,모래,압착포함 |  | 29.07 | ㎡
소계
4-5 | 바닥 공사
- | 바닥 단 조성 |  | 단조성:50mm~120mm 목구조틀(30×45각재)위 합판12mm 1py
- | 바닥 단 조성 | 휴게실(여) 제외 |  | 69.8 | ㎡
- | 전기온돌판넬 | 휴게실(여)재사용 |  | 68.36 | ㎡
- | 우드륨 |  |  | 82.82 | ㎡
- | 야외공간 우레탄 재도장 |  | 난간벽체내부면 우레탄 도장 제외 , 기존 도장면 철거없이 덧 시공조건.
- | 야외공간우레탄 재도장 | 하도+상도(방수제외) |  | 70.66 | ㎡
- | 바닥타일공사 | 시멘트,모래 포함 |  | 9.55 | ㎡
소계
4-6 | 가구공사
- | SOFA | 4인용 | 리바트 | 1 | EA
- | SOFA 탁자 |  | 리바트 | 1 | EA
- | TV(UHD) | 50인치 | 삼성 | 1 | EA
- | 이불장(옷장겸용) | 휴게실 | 600*600*2000 | 2 | EA
- | 옷장 | 샤워실 | 600*600*2000 | 2 | EA
- | 세탁기 | 12L(LG) |  | 1 | EA
- | 냉장고 | 254L(LG) |  | 2 | 대
- | 전자레인지 | LG |  | 2 | 대
- | 신발장 |  | 1100*350 | 1 | EA
- | 화장대 | 의자포함 |  | 1 | EA
- | 가구운송비 |  |  | 1 | 식
- | 가구설치비 |  |  | 2 | 인
소계
4-7 | 기타 공사
- | 암막 콤비브라인드 |  |  | 43 | ㎡
- | 인테리어 필름공사 |  |  | 44 | ㎡
- | 야외공간 평상(방부목) | 1,800×1,800×450(h) |  | 2 | EA
- | 오일 스테인도장 | 투명 3회 |  | 2 | EA
- | 22mm 페어유리 | 파손유리+닥터배관 |  | 44 | py
- | 야외공간 강화도어 | 수리후 재설치 |  | 1 | EA
- | 은경(남녀샤워실) | 600*600 |  | 1 | EA
- | 사인공사 |  |  | 1 | 식
소계
계(4층)
5 | 전기,통신공사
* | 1F 전등공사
- | 난연CD전선관 | 16MM |  | 30 | M
- | 난연CD콘넥터 | 16C |  | 6 | EA
- | 아울렛박스(커버유) | 4각 54MM |  | 1 | EA
- | 와이어콘넥터 | 적색 |  | 1 | SET
- | 스위치박스 | 1EA 용 |  | 1 | EA
- | HFIX 전선 | 2.5SQ |  | 120 | M
- | 등기구㉿ | 6" LED 15W |  | 6 | EA
- | 스위치 | 단로 1구 |  | 1 | EA
- | 잡자재비 |  |  | 1 | 식
- | 노무비 | 내선전공 |  | 1 | 인
소계
* | 1F 소방공사
- | 감지기 신설 | 차동식(자재포함) |  | 1 | EA
소계
* | 2F 전등공사
- | 난연CD전선관 | 16MM |  | 55 | M
- | 난연CD콘넥터 | 16C |  | 10 | EA
- | 아울렛박스(커버유) | 4각 54MM |  | 3 | EA
- | 와이어콘넥터 | 적색 |  | 1 | SET
- | 스위치박스 | 1EA 용 |  | 2 | EA
- | HFIX 전선 | 2.5SQ |  | 200 | M
- | 스위치 | 단로 2구 |  | 1 | EA
- | 등기구㉿ | 6" LED 15W |  | 41 | EA
- | 램프㉿ | LED PAR 30 15W |  | 28 | EA
- | 잡자재비 |  |  | 1 | 식
- | 노무비 | 내선전공 |  | 3 | 인
소계
* | 2F 소방공사
- | 감지기 신설 | 차동식(자재포함) |  | 2 | EA
소계
* | 3F 전등공사
- | 난연CD전선관 | 16MM |  | 150 | M
- | 난연CD콘넥터 | 16C |  | 65 | EA
- | 아울렛박스(커버유) | 4각 54MM |  | 10 | EA
- | 와이어콘넥터 | 적색 |  | 2 | SET
- | 스위치박스 | 1EA 용 |  | 3 | EA
- | HFIX 전선 | 2.5SQ |  | 550 | M
- | 스위치 | 단로 1구 |  | 1 | EA
- | 스위치 | 단로 2구 |  | 1 | EA
- | 스위치 | 단로 3구 |  | 1 | EA
- | 등기구㉿ | 6" LED 15W |  | 40 | EA
- | 램프㉿ | LED PAR 30 15W |  | 28 | EA
- | 등기구 이전설치 | 팬던트 2셋트 |  | 2 | 식
- | 잡자재비 |  |  | 1 | 식
- | 노무비 | 내선전공 |  | 6 | 인
소계
* | 3F 전열공사 | 비데전원포함
- | 난연CD전선관 | 16MM |  | 180 | M
- | 난연CD콘넥터 | 16C |  | 85 | EA
- | 아울렛박스(커버유) | 4각 54MM |  | 12 | EA
- | 와이어콘넥터 | 적색 |  | 2 | SET
- | 콘센트박스 | 1EA 용 |  | 10 | EA
- | HFIX 전선 | 2.5SQ |  | 640 | M
- | 매입콘센트 | 2구 220V |  | 8 | EA
- | 매입콘센트 | 방우형 2구 220V |  | 2 | EA
- | 노출콘센트 | 3구 220V |  | 20 | EA
- | VCTF | 2.5SQ/3C |  | 120 | M
- | 몰딩 | 특대 |  | 8 | EA
- | 몰딩 | 중 |  | 12 | EA
- | 잡자재비 |  |  | 1 | 식
- | 노무비 | 내선전공 |  | 6 | 인
소계
* | 3F 소방공사
- | 1종 가요전선관 | SF 16MM |  | 70 | M
- | 가요전선관 콘넥터 | 16C |  | 40 | EA
- | 아울렛박스(커버유) | 4각 54MM |  | 8 | EA
- | 와이어콘넥터 | 적색 |  | 1 | SET
- | 감지기 | 차동식 |  | 5 | EA
- | 유도등 | 벽부 소형 |  | 2 | EA
- | 유도등 | 천정 양면 한방향 |  | 1 | EA
- | 잡자재비 |  |  | 1 | 식
- | 노무비 | 내선전공 |  | 2 | 인
소계
* | 4F 전등공사
- | 난연CD전선관 | 16MM |  | 170 | M
- | 난연CD콘넥터 | 16C |  | 85 | EA
- | 아울렛박스(커버유) | 4각 54MM |  | 24 | EA
- | 와이어콘넥터 | 적색 |  | 1 | SET
- | 스위치박스 | 1EA 용 |  | 4 | EA
- | HFIX 전선 | 2.5SQ |  | 620 | M
- | 스위치 | 단로 1구 |  | 2 | EA
- |  | 단로 2구 |  | 2 | EA
- | 등기구㉿ | 6" LED 15W |  | 24 | EA
- | 잡자재비 |  |  | 1 | 식
- | 노무비 | 내선전공 |  | 6 | 인
소계
* | 4F 전열공사 |  | 샤워부스,온돌판넬 전원포함(온돌판넬은 제외)
- | 난연CD전선관 | 16MM |  | 200 | M
- | 난연CD콘넥터 | 16C |  | 80 | EA
- | 아울렛박스(커버유) | 4각 54MM |  | 14 | EA
- | 와이어콘넥터 | 적색 |  | 1 | SET
- | 콘센트박스 | 1EA 용 |  | 10 | EA
- | HFIX 전선 | 4SQ |  | 420 | M
- | HFIX 전선 | 2.5SQ |  | 380 | M
- | 매입콘센트 | 2구 220V |  | 10 | EA
- | 노출콘센트 | 2구 220V |  | 3 | EA
- | VCTF | 2.5SQ/3C |  | 10 | M
- | 잡자재비 |  |  | 1 | 식
- | 노무비 | 내선전공 |  | 4 | 인
소계
* | 4F 소방공사
- | 1종 가요전선관 | SF 16MM |  | 80 | M
- | 가요전선관 콘넥터 | 16C |  | 50 | EA
- | 아울렛박스(커버유) | 4각 54MM |  | 7 | EA
- | 와이어콘넥터 | 적색 |  | 1 | SET
- | HFIX 전선 | 2.5SQ |  | 100 | M
- | HFIX 전선 | 1.5SQ |  | 220 | M
- | 감지기 | 차동식 |  | 6 | EA
- | 유도등 | 벽부 소형 |  | 3 | EA
- | 잡자재비 |  |  | 1 | 식
- | 노무비 | 내선전공 |  | 3 | 인
소계
* | 3,4F 통신공사 |  | 장비 위치는 3F. 4F은 선로포설후 마감
- | 난연CD전선관 | 16MM |  | 150 | M
- | 난연CD전선관 | 22MM |  | 80 | M
- | 난연CD콘넥터 | 16C |  | 70 | EA
- | 난연CD콘넥터 | 22C |  | 40 | EA
- | 아울렛박스(커버유) | 4각 54MM |  | 14 | EA
- | UTP CABLE | CAT 5E. |  | 6 | TA
- | RJ45 외 | CAP 포함 |  | 1 | 식
- | RACK | 500*600 |  | 1 | EA
- | 공유기 | 유무선겸용 |  | 1 | EA
- | PVC 덕트 | 60*80 |  | 3 | M
- | 마감기구 | 1방 |  | 6 | EA
- | 마감기구 | 2방 |  | 4 | EA
- | 몰딩 | 특대 |  | 15 | EA
- | 몰딩 | 대 |  | 20 | EA
- | 몰딩 | 중 |  | 10 | EA
- | 잡자재비 |  |  | 1 | 식
- | 노무비 | 통신내선공 |  | 8 | 인
소계
* | 기타공사
- | 각층 분전함 정리 | 선로 철거 및 보수 |  | 3 | 면
- | 각층 메인차단기 교체 | 4P30A->4P50A |  | 3 | EA
- | A/C용 차단기 신설 | 4P 30A(ELCB) |  | 1 | EA
- | 기존 장비 선로철거 | 주방 및 후드 등등 |  | 1 | 식
- | TV 선로 배선공사 | 동축케이블 외 |  | 1 | 식
소계
계
6 | 설비공사
* | 3층 배관공사
- | 환기덕트 철거 | 덕트공 |  | 6 | 인
- | 외부스카이작업 |  |  | 1 | 일
- | 스파이널덕트배관철거 |  |  | 65 | M
소계
* | 4층 배관공사
- | 수도배관철거 | 설비공 |  | 4 | 인
- | 환기덕트 철거 | 덕트공 |  | 5 | 인
- | 스파이널덕트배관철거 |  |  | 85 | M
- | 샤워부스 | EHS-700 |  | 3 | SET
- | 소변기 | 기존철거후 재설치 |  | 1 | 인
- | 급,배수작업 | PB,PVC파이프 |  | 20 | M
- | 전기 온수기 | 200L | 귀뚜라미 | 2 | 대
- | 인건비 | 배관공 |  | 10 | 인
소계
* | 1층 배관공사
- | 정화조 환기이전설치 |  |  | 1 | 식
- | 인건비 | 배관공 |  | 2 | 인
소계
계
7 | 냉·난방공사
* | 3층 냉.난방기 설치
- | LG 벽걸이형 냉난방기 (7평형) |  | S-W071BSF1W | 1 | 대
- | LG 중대형 냉난방기 (15평형) | 스탠드 | P-W0600S2SF | 1 | 대
- | LG 중대형 냉난방기 (40평형) | 스탠드 | P-W0600S2SF | 1 | 대
- | 동배관 L-TYPE |  | 15.88mm*1.0t | 12 | M
- | 동배관 L-TYPE |  | 12.7mm*0.8t | 12 | M
- | 동배관 L-TYPE |  | 9.52mm*0.8t | 30 | M
- | 동배관 L-TYPE |  | 6.35mm*0.8t | 30 | M
- | 냉매배관 동엘보90˚ |  | 15.88mm | 2 | EA
- | 냉매배관 동엘보90˚ |  | 12.7mm | 2 | EA
- | 냉매배관 동엘보90˚ |  | 9.52mm | 5 | EA
- | 냉매배관 동엘보90˚ |  | 6.35mm | 5 | EA
- | 동관보온재 EPDM |  | 15.88mm*13T | 12 | M
- | 동관보온재 EPDM |  | 12.7mm*13T | 12 | M
- | 동관보온재 EPDM |  | 9.52mm*13T | 30 | M
- | 동관보온재 EPDM |  | 6.35mm*13T | 30 | M
- | 드레인배수펌프 |  | 양정8m | 3 | EA
- | 드레인고압호스 |  | 12A | 120 | M
- | 냉동테이프 |  | 7.5*25M | 5 | EA
- | 중대형 냉난방기 실외기 인입 전원선 |  | CV4.0SQ * 5C | 40 | M
- | 중대형 냉난방기 실외기 인입 전원선 |  | CV2.5SQ * 3C | 40 | M
- | 벽걸이형 냉난방기 실내기 인입 전원선 |  | CV2.5SQ * 3C | 20 | M
- | 2구 콘센트 |  |  | 1 | EA
- | 제어통신선 |  | HO7RN-F1.5SQ*4C | 40 | M
- | 실외기 에어가이드 |  |  | 4 | EA
- | 외벽 코어타공 |  | 80파이 | 3 | 개소
- | 냉매가스 |  | R-410A | 1 | 통
- | 기타잡자재 |  |  | 1 | 식
- | 인건비 | 기계설치공 |  | 2 | 인
- | 인건비 | 배 관 공 |  | 2 | 인
- | 인건비 | 용 접 공 |  | 2 | 인
- | 인건비 | 보 온 공 |  | 2 | 인
- | 인건비 | 내선 전공 |  | 2 | 인
- | 인건비 | 보통 인부 |  | 1 | 인
소계
* | 4층 냉.난방기 설치
- | LG 벽걸이형 냉난방기 (7평형) |  | S-W071BSF1W | 1 | 대
- | LG 벽걸이형 냉난방기 (9평형) |  | S-W091BSF1W | 1 | 대
- | LG 중대형 냉난방기 (15평형) |  | P-W0600S2SF | 1 | 대
- | 동배관 L-TYPE |  | 12.7mm*0.8t | 30 | M
- | 동배관 L-TYPE |  | 9.52mm*0.8t | 50 | M
- | 동배관 L-TYPE |  | 6.35mm*0.8t | 70 | M
- | 냉매배관 동엘보90˚ |  | 12.7mm | 5 | EA
- | 냉매배관 동엘보90˚ |  | 9.52mm | 8 | EA
- | 냉매배관 동엘보90˚ |  | 6.35mm | 8 | EA
- | 동관보온재 EPDM |  | 12.7mm*13T | 30 | M
- | 동관보온재 EPDM |  | 9.52mm*13T | 50 | M
- | 동관보온재 EPDM |  | 6.35mm*13T | 70 | M
- | 드레인배수펌프 |  | 양정8m | 3 | EA
- | 드레인고압호스 |  | 12A | 120 | M
- | 냉동테이프 |  | 7.5*25M | 8 | EA
- | 중대형 냉난방기 실외기 인입 전원선 |  | CV2.5SQ * 3C | 40 | M
- | 벽걸이형 냉난방기 실내기 인입 전원선 |  | CV2.5SQ * 3C | 35 | M
- | 2구 콘센트 |  |  | 2 | EA
- | 제어통신선 |  | HO7RN-F1.5SQ*4C | 70 | M
- | 실외기 에어가이드 |  |  | 3 | EA
- | 외벽 코어타공 |  | 80파이 | 3 | 개소
- | 냉매가스 |  | R-410A | 1 | 통
- | 기타잡자재 |  |  | 1 | 식
- | 인건비 | 기계설치공 |  | 2 | 인
- | 인건비 | 배 관 공 |  | 2 | 인
- | 인건비 | 용 접 공 |  | 2 | 인
- | 인건비 | 보 온 공 |  | 2 | 인
- | 인건비 | 내선 전공 |  | 2 | 인
- | 인건비 | 보통 인부 |  | 1 | 인
소계
계
8 | 간판설치공사
* | 조명형 예다함 | [9 empty] | 스텐채널/렉산/ Led매입
- | 로고 | H800 |  | 1 | 식
- | 예,함 | H800 |  | 2 | 식
- | 다 | H600 |  | 1 | 식
소계
* | The K 예다함상조(조명형) | [9 empty] | 스텐채널/렉산/Led매입
- | Th | H750 |  | 2 | 식
- | e | H540 |  | 1 | 식
- | ㅁ | H200 |  | 1 | 식
- | K | H840 |  | 1 | 식
- | ) | H600 |  | 1 | 식
- | 함상 | H750 |  | 2 | 식
- | 예다,조 | H630 |  | 3 | 식
소계
* | 실내사인
- | 로고사인(예다함) | W818 |  | 1 | 식 | [5 empty] | 아크릴10T/지정색도장
- | THE K ~ | W563 |  | 1 | 식 | [5 empty] | 아크릴8T/지정색도장
소계
- | 잡자재비 |  |  | 1 | 식
- | 허가대행비 |  |  | 1 | 식
- | 시공인건비 |  |  | 1 | 식
- | 장비대여비 |  |  | 1 | 식
소계
계
- | 벽시계(제작) |  |  | 50 | EA
합계