## 집계표
공 종 별 집 계 표
[ 더케이예다함상조 대구지부 인테리어공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
[1]직접공사비
1층인테리어공사 |  | 식 | 1
2층인테리어공사 |  | 식 | 1
가구공사 |  | 식 | 1
전기,통신공사 |  | 식 | 1
설비공사 |  | 식 | 1
냉·난방공사 |  | 식 | 1
간판 및 사인공사 |  | 식 | 1
계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[2]간접공사비
산재보험료 | 노무비의 | % | [8 empty] | 0
고용보험료 | 노무비의 | % | [8 empty] | 0
안전관리비 | 노무비의 | % | [8 empty] | 0
공과잡비 및 일반관리비 | 지방경비포함 | % | [8 empty] | 0
경비및 이윤 |  | % | [8 empty] | 0
계 | [10 empty] | 0
공사비 총계[1]+[2] | [10 empty] | 0
V.A.T |  | % | [8 empty] | 0
단수정리
인테리어 총계 | [10 empty] | 0
[견적조건]
- 견적外공사 별도.
- 전산·보안공사 별도

## 내역서
공 사 명 |  | 더케이예다함상조 대구지부 인테리어공사
NO | 품 명 | 형 태 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 자 재 비 |  | 인 건 비 |  | 금 액 | 비고
[6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 1층인테리어공사
1-1 | 가설 공사
- | 먹메김 |  |  | 180 | ㎡
- | 현장정리및보양 |  |  | 180 | ㎡
- | 자재소운반 |  |  | 1 | 인
- | 페기물 처리 | 1.4TON |  | 1 | 대
- | 준공 청소 |  |  | 180 | ㎡
소계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
1-2 | 천장 공사
- | 커텐박스 |  |  | 20 | m
- | 집텍스 12T |  |  | 61 | ㎡
- | 커텐박스 락카도장 |  |  | 1 | 식
소계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
1-3 | 벽체 공사
- | 경량철골 설치 | CH : 4,000 |  | 38 | ㎡
- | 석고보드 취부 | 석고2PY양면 |  | 152 | ㎡
- | 걸레받이 |  |  | 40 | m
- | 단면벽체취부 | 목구조틀위석고단면2py |  | 68 | ㎡
- | WOOD FRAME | 900×2,400 |  | 1 | EA
- | WOOD DOOR(FRAME 포함) | 900×2,400 |  | 1 | EA
- | DOOR HARDWARE |  |  | 1 | SET
- | 알루미늄 메지몰딩 |  |  | 36 | m
- | 벽체 도장공사 |  |  | 121 | ㎡
소계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
1-4 | 기타 공사
- | 아연도강관 행거 | 3,000(h)×6,300(L) 2단 |  | 2 | SET
- | 경량렉 | 1,100×600×2,100 |  | 4 | EA
- | 암막 브라인드 |  |  | 103 | ㎡
- | 인테리어 필름공사 |  |  | 18 | ㎡
소계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
계(1층) | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | 2층인테리어공사
2-1 | 가설 공사
- | 먹메김 |  |  | 180 | ㎡
- | 현장정리및보양 |  |  | 180 | ㎡
- | 자재소운반 |  |  |  | 인
- | 페기물 처리 | 1.4TON |  |  | 대
- | 준공 청소 |  |  | 180 | ㎡
소계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2-2 | 철거 공사
- | 벽체철거 |  |  | 5 | ㎡
- | 천장철거 |  |  | 3 | ㎡
소계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2-3 | 천장 공사
- | 아스칼텍스 | 커텐박스 주변 및 벽체철거 부위 |  | 15 | ㎡
- | 커텐박스 |  |  | 28 | m
- | 커텐박스 락카도장 |  |  | 1 | 식
소계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2-4 | 벽체 공사
- | 방수석고보드취부 | 석고2P양면 |  | 40 | ㎡
- | 경량철골 설치 | CH : 2,800 |  | 74 | ㎡
- | 석고보드 취부 | 석고2PY양면 |  | 296 | ㎡
- | 걸레받이 |  |  | 97 | m
- | 단면벽체 | 목구조틀위석고단면2py |  | 125 | ㎡
- | WOOD DOOR(FRAME 포함) | 900×2,400 |  | 7 | EA
- | 강화 DOOR | 900×2,400 |  | 2 | SET
- | SUS FRAME | 30×125 |  | 19 | m
- | CLEAR GLASS | GLASS WALL 12mm 강화 |  | 100 | 자평
- | SUS FRAME | P형 12×12 |  | 29 | m
- | BACK PAINTED GLASS | THK:5mm |  | 322 | 자평
- | PEN TRAY | 매입형 L:1,000 |  | 1 | EA
- | 벽체 도배공사 |  |  | 240 | ㎡
- | 벽체 도장공사 | 상부도장 |  | 48 | ㎡
- | 알루미늄 루버 | 30×120 |  | 45 | m
소계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2-5 | 기타 공사
- | 콤비브라인드 |  |  | 80 | ㎡
- | 인테리어 필름공사 |  |  | 91 | ㎡
- | 쏠라필름 |  |  | 73 | ㎡
- | 안개시트 |  |  | 1 | 식
- | 알루미늄메지몰딩 |  |  | 97 | m
- | 창가쪽 스틸걸레받이 조성 | 소부도장 | 70*180 | 26 | m
- | 다보게시판 |  | A1 | 1 | EA
- | 빔프로젝터 | 엡손 EH-TW570 |  | 1 | EA
- | 빔프로젝터 스크린 | 전동 | 80" | 1 | EA
- | 좌식싸이클 | SR-380 |  | 1 | EA
- | 스케일 그랜드 평벤치 |  |  | 1 | EA
- | 디럭스 벤치 프레스세트 |  |  | 1 | EA
- | 비스펙 치닝디핑 프로 |  |  | 1 | EA
- | 꺼꾸리 |  |  | 1 | EA
- | 덤벨 | 25kg SET |  | 1 | EA
- | 고무매트 |  | 1940*1222/16mm | 12 | EA
소계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2-6 | 계단 공사
- | 판넬위 MDF 9m 1P |  |  | 78 | ㎡
- | MDF알판조성 |  |  | 78 | ㎡
- | 인테리어 필름공사 |  |  | 90 | ㎡
- | 핸드레일 철거 후 재시공 |  |  | 1 | 인
- | 비계설치 |  |  | 1 | 식
소계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
계(2층)
2-7 | 가구공사
- | LOW PARTITION |  | 1200H*600W | 1 | EA
- | LOW PARTITION |  | 1200H*700W | 14 | EA
- | LOW PARTITION |  | 1200H*1000W | 16 | EA
- | LOW PARTITION |  | 1200H*1200W | 1 | EA
- | CORNET POST |  | 1200H | 9 | EA
- | FINISH END |  |  | 18 | EA
- | 사무용책상 |  | 1400*700 | 12 | EA
- | 팀장용사무용책상(L형) |  | 1400*1200 | 1 | EA
- | 사무용책상(팀장보조) | 독립형 선반포함 | 1200*600 | 1 | EA
- | 사무용의자 |  |  | 12 | EA
- | 팀장용의자 |  |  | 1 | EA
- | 3단 서랍 |  |  | 13 | EA
- | 회의용테이블 |  | 1800*1200*720 | 2 | EA
- | 아울렛BOX | 전원,통신JACK |  | 1 | EA
- | 회의용테이블 |  | Φ900*720H | 1 | EA
- | 회의용의자 |  |  | 13 | EA
- | 캐비닛 |  | 800W*420D*1200H | 3 | EA
- | 문서고케비닛(올문) | 상,하 분리형 | 800W*420D*2200H | 4 | EA
- | 휴게실테이블 |  | 1200W*900D | 1 | EA
- | 테이블 의자 |  |  | 4 | EA
- | 탕비장(상하부) | 하이그로시, 인조대리석상판 | W=2400 | 1 | SET
- | 이불장(옷장겸용) | 휴게실 | 1000W*600D*2000H | 2 | SET
- | 냉장고 |  | 254L | 1 | 대
- | 신발장 |  | 1100*350 | 2 | SET
- | 화장대 | 의자포함 |  | 1 | EA
- | 가구운송비 |  |  | 1 | 식
- | 가구시공비 |  |  | 2 | 인 |  | 0 |  | 0 | 0
계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2-8 | 전기공사
* | 1F 전등공사
- | HI-PIPE |  | 16MM | 80 | M
- | HI-PIPE 콘넥터 | 16C |  | 50 | EA
- | 아울렛박스(커버유) |  | 4각 54MM | 20 | EA
- | 와이어콘넥터 | 적색 |  | 1 | SET
- | 스위치박스 | 1EA 용 |  | 2 | EA
- | HFIX 전선 | 2.5SQ |  | 590 | M
- | 등기구㉿ | 슬.매.개 32W*2 |  | 14 | EA
- | 등기구㉿ | 직부 슬.매.개 32W*2 |  | 16 | EA
- | 직관램프 | 오스람 32W |  | 60 | EA
- | 스위치(ANAM) | 단로 2구 |  | 1 | EA
- | 스위치(ANAM) | 단로 3구 |  | 1 | EA
- | 전선관지지 |  |  | 1 | 식
- | 잡자재비 |  |  | 1 | 식
- | 노무비 | 내선전공 |  | 6 | 인
소계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
* | 2F 전등공사
- | HI-PIPE |  | 16MM | 220 | M
- | HI-PIPE 콘넥터 | 16C |  | 80 | EA
- | 아울렛박스(커버유) |  | 4각 54MM | 40 | EA
- | 와이어콘넥터 | 적색 |  | 2 | SET
- | 스위치박스 | 1EA 용 |  | 5 | EA
- | 스위치박스 | 2EA 용 |  | 1 | EA
- | HFIX 전선 | 2.5SQ |  | 780 | M
- | 등기구㉿ | 슬.매.개 32W*2 |  | 25 | EA
- | 직관램프 | 오스람 32W |  | 60 | EA
- | LED 다운라이트 | ㉿ 6" 20W |  | 11 | EA
- | 이미지월조명 | 3" 매입형기구 |  | 4 | EA
- | 이미지월조명 | 선일 LED 전용 안정기 |  | 4 | EA
- | 이미지월조명 | 대진 MR LED 8W |  | 4 | EA
- | 스위치(ANAM) | 단로 1구 |  | 5 | EA
- | 스위치(ANAM) | 단로 2구 |  | 1 | EA
- | 스위치(ANAM) | 단로 6구 |  | 1 | EA
- | 전선관지지 |  |  | 1 | 식
- | 잡자재비 |  |  | 1 | 식
- | 노무비 | 내선전공 |  | 12 | 인
소계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
* | 2F 전열공사
- | 난연CD전선관 |  | 16MM | 180 | M
- | 난연CD콘넥터 | 16C |  | 70 | EA
- | 아울렛박스(커버유) |  | 4각 54MM | 20 | EA
- | 와이어콘넥터 | 적색 |  | 2 | SET
- | 콘센트박스 | 1EA 용 |  | 14 | EA
- | HFIX 전선 | 2.5SQ |  | 420 | M
- | HFIX 전선 | 4SQ |  | 280 | M
- | 매입콘센트(ANAM) | 2구 220V |  | 14 | EA
- | 노출콘센트 | 2구 220V |  | 14 | EA
- | 멀티콘센트(개별스위치) | 6구 1.5M |  | 14 | EA
- | VCTF | 2.5SQ/3C |  | 80 | M
- | 몰딩 | 고강도 중 |  | 20 | EA
- | 플러그 | (ㄱ) 자형 |  | 2 | EA
- | 잡자재비 |  |  | 1 | 식
- | 노무비 | 내선전공 |  | 7 | 인
소계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
* | 2F 통신공사 | RACK : 문서고 (좌석당 2회선.D.V)휴게실.회의실.업무공간
- | 난연CD |  | 16MM | 1 | TA
- | 난연CD |  | 22MM | 1 | TA
- | UTP CABLE | CAT. 5E |  | 550 | M
- | PVC 덕트 | LAN 덕트 40*60 |  | 15 | M
- | 몰딩 | 고강도 대 |  | 6 | EA
- | 몰딩 | 고강도 중 |  | 10 | EA
- | UTP 부속 | RJ 45 외 BOOT |  | 1 | 식
- | 마감기구 | 8P 2구 |  | 5 | EA
- | RACK |  | 500*600 | 1 | EA
- | 스위치 허브 | 24PORT(GIGA)(LAN) |  | 1 | EA
- | 스위치 허브 | 24PORT(100MB)(전화용) |  | 1 | EA
- | 앤트리판넬 | 4구 |  | 2 | EA
- | 잡자재비 (자제비의5%) |  |  | 1 | 식
- | 노무비(포설 및 대조) | 내선전공 |  | 4 | 인
소계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
* | 2F 기타공사
- | 온돌판넬설치 공사 | 남.여 휴게실 |  | 2 | 식
- | 차단기 추가설치 | ELB 2P 20A |  | 10 | EA
- | 전기 증설공사(한전) | 15KW(불입금포함) |  | 15 | KW
- | 케이블 매립 | 난연CD 36MM |  | 10 | M
- | 케이블 매립 | RGB 15M |  | 1 | EA
- | 케이블 매립 | HDMI 15M |  | 1 | EA
- | 시스템박스 | 회의실 매립 |  | 1 | EA
- | 바닥 홈파기 | 36MM |  | 3 | M
- | 노무비 | 내선전공 |  | 1 | 인
소계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | 설비공사
- | 샤워기 | KL/200C |  | 2 | SET
- | 슬라이드바 | 100C |  | 2 | SET
- | 샤워파티션 |  |  | 1 | SET
- | 인건비 | 도기설치공 |  | 1 | 인
- | 방수공사(샤워실) | 1차액방,2차우레탄 |  | 1 | 식
- | 보호몰탈(샤워실) |  |  | 1 | 식
- | 타일작업(자재+인건비)(샤워실) | 부자재포함 |  | 30 | M2
- | PVC VG-1 | D75 |  | 10 | M
- | 관부속 |  |  | 1 | 식
- | P.B파이프 | D15 |  | 20 | M
- | 관부속 |  |  | 1 | 식
- | 관보온 |  |  | 1 | 식
- | 코아작업 | 바닥 |  | 3 | 개소
- | 코아작업 | 벽 |  | 1 | 개소
- | 온수기 | 300LIT |  | 1 | 대
- | 천정형 환풍기 |  |  | 1 | EA
- | 수도계량기이전설치 |  |  | 1 | 식
- | 후드캡 | D100 |  | 1 | EA
- | 인건비 | 배관공 |  | 6 | 인
- |  | 덕트공 |  | 2 | 인
계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | 냉·난방공사
- | LG 벽걸이형 냉난방기 (7평형) | S-W071BSF1W |  | 4 | 대
- | LG 중대형 냉난방기 (25평형) | P-W1451T9S |  | 1 | 대
- | LG 중대형 냉난방기 (40평형) | P-W1451T9S |  | 1 | 대
- | 동배관 L-TYPE |  | 15.88mm*1.0t | 35 | M
- | 동배관 L-TYPE |  | 12.7mm*0.8t | 25 | M
- | 동배관 L-TYPE |  | 9.52mm*0.8t | 75 | M
- | 동배관 L-TYPE |  | 6.35mm*0.8t | 100 | M
- | 동관보온재 EPDM |  | 15.88mm*13T | 2 | M
- | 동관보온재 EPDM |  | 12.7mm*13T | 4 | M
- | 동관보온재 EPDM |  | 9.52mm*13T | 110 | M
- | 동관보온재 EPDM |  | 6.35mm*13T | 100 | M
- | 드레인배수펌프 | 양정8m |  | 6 | EA
- | 드레인고압호스 | 12A |  | 135 | M
- | 냉동테이프 |  | 7.5*25M | 15 | EA
- | 중대형 냉난방기 실외기 인입 전원선 |  | CV4.0SQ * 5C | 90 | M
- | 중대형 냉난방기 실내기 인입 전원선(펌프전원) |  | CV2.5SQ * 3C | 50 | M
- | 벽걸이형 냉난방기 실내기 인입 전원선 |  | CV2.5SQ * 3C | 100 | M
- | 누전차단기 | 삼상4선식 20A |  | 2 | EA
- | 누전차단기 | 단상 20A |  | 4 | EA
- | 2구 콘센트 |  |  | 6 | EA
- | 제어통신선 | HO7RN-F1.5SQ*4C |  | 135 | M
- | 난연CD관 |  | 16mm | 375 | M
- | 하이플렉스 전선관 |  | 25mm | 30 | M
- | 원형행거 |  | 50mm | 50 | EA
- | 스트롱앙카 |  | 9mm | 30 | EA
- | 용접용 산소가스 | 20ℓ |  | 1 | 병
- | 용접용 질소가스 | 20ℓ |  | 1 | 병
- | 용접용 LPG가스 | 20ℓ |  | 1 | 병
- | 동용접봉 | 3.2 * 5% |  | 5 | KG
- | 전산볼트 |  | 9mm * 2000 | 50 | M
- | 실외기 에어가이드 | 대형 |  | 4 | EA
- | 실외기 에어가이드 | 중형 |  | 4 | EA
- | 외벽 코어타공 | 80파이 |  | 6 | 개소
- | 실외기앵글 | 각파이프제작 |  | 6 | 조
- | 실외노출 서스배관커버 |  | 300*150 | 10 | M
- | 냉매가스 | R-410A |  | 2 | 통
- | 크레인사용료 | 5 TON |  | 1 | 일
- | 소모성잡자재 |  |  | 1 | 식
- | 공과잡비 |  |  | 1 | 식
- | 인건비 | 기계설치공 |  | 3 | 인
- | 인건비 | 배 관 공 |  | 3 | 인
- | 인건비 | 용 접 공 |  | 4 | 인
- | 인건비 | 보 온 공 |  | 3 | 인
- | 인건비 | 내선 전공 |  | 4 | 인
- | 인건비 | 보통 인부 |  | 5 | 인
- | 공구손료 |  |  | 1 | 식
계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
5 | 간판 및 사인공사
5-1 | 간판설치공사(스텐채널)
- | 로고 | H850 |  | 1 | 식
- | 예다함 | H800 |  | 3 | 식
- | The K ~ | H320 |  | 1 | 식
- | 트러스조립및잡자재 |  |  | 1 | 식
- | 허가대행비 |  |  | 1 | 식
- | 시공인건비 |  |  | 1 | 식
- | 장비대여비 |  |  | 1 | 식
소계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
5-2 | 사인공사
- | LOGO SIGN | 아크릴스카시 |  | 1 | SET
- | 예다함 이미지 SHEET CUT |  |  | 2 | SET
- | ROOM SIGN |  |  | 5 | EA
- | 시공비 |  |  | 1 | 인
소계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
합계 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0